## Master
Part No | Tally Item Name | Description | HS Code | BCD % | Batch Type | Notes
231-1BD53 | 231-1BD53 231 - Analog input | 231-1BD53 231 - Analog input |  |  | Primary Batch
032-1BD70 | 032-1BD70 4AO 12 Bit -10vto+10v | 032-1BD70 SM 032 Analog output |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-641
032-1CD70 | 032-1CD70 Slio AO4x16bit | 032-1 CD70 SM 032 Analog output | 85381010 | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-644
972-0DP30 | 972-0DP30-0° PROFIBUS connector with LEDs, metal casing | 972-0DP30 EasyConn 00 PB plug | 85366990 | 10 | Primary Batch | Material: 100-220-848
001-1BA00 | 001-1BA00 CM 001 - Potential distributor module-24V | 001-1 BAOO CM 001 Pot. distributor | 85369090 | 10 | Batch No | Material: 10110620
001-1BA10 | 001-1BA10 CM 001 - Potential distributor module-0 V | 001-1BAIO CM 001 pot. distributor | 85369090 | 10 | Batch No | Material: 10110621
007-1AB00 | 007-1AB00 PM 007 - Power module- 24V-10 A | 007-IABOO PM 007 Power module |  | 10 | Batch No | Material: 100-220-986
021-1BF00 | 021-1BF00 Digital input | 021-1 BFOO SM 021 Digital input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-800
022-1BF00 | 022-1BF00 SM 022 - Digital output | 022-1 BFOO SM 022 Digital output |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-845
022-1BD20 | 022-1BD20 SM 022- Digital Output | 022-1 BD20 SM 022 Digital output |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-833
022-1HB10 | 022-1HB10 SM 022 - Digital output | 022-1 HBIO SM 022 Digital output |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-824
031-1CD40 | 031-1CD40 SM 031 - Analog input | 031-1 CD40 -SM 031 Analog input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-619
032-1BB30 | 032-1BB30 2AO 12bit Voltage 0...10V | 032-1BB30 2AO 12bit Voltage 0...10V |  |  | Primary Batch
050-1BA00 | 050-1BA00 SLIO 32bit DO1xDC 24V 0.5A | 050-1 BAOO FM 050 Counter module | 85381010 | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-578
053-1PN01 | 053-1PN01 IM 053PN - PROFINET-IO slave | 053-1 PNOI 1M 053PN PROFINET-IO slave |  | 10 | Batch No | Material: 10105571
221-1BH10 | 221-1BH10 SM 221 - Digital input | 221-1BH10 SM 221 - Digital input |  |  | Primary Batch
221-2BL10 | 221-2BL10 SM 221 - Digital input | 221-2BL10 SM 221 - Digital input |  |  | Primary Batch
222-1BH10 | 222-1BH10 SM 222 - Digital output | 222-1BH10 SM 222 - Digital output |  |  | Primary Batch
222-1BH30 | 222-1BH30 SM 222 - Digital output ECO | 222-1BH30 SM 222 - Digital output ECO |  |  | Primary Batch
232-1BD51 | 232-1BD51 SM 232 - Analog output | 232-1BD51 SM 232 - Analog output |  |  | Primary Batch
290-0AA40 | 290-0AA40 - 4 Tier Bus Connector | 290-0AA40 - 4 Tier Bus Connector |  |  | Primary Batch
290-0AA80 | VIPA 290-0AA80 8 Tier Bus Connector | VIPA 290-0AA80 8 Tier Bus Connector |  |  | Primary Batch
314-2BG23 | 314-2BG23 CPU314SE | 314-2BG23 VIPA CPU 314SE |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-221-376
314-2AG23 | 314-2AG23 CPU314SB | 314-2AG23 VIPA CPU 314SB DPM | 85371090 | 7.5 | Batch No | Material: 100-221-375
315-2AG23 | 315-2AG23 VIPA CPU 315SB | 315-2AG23 VIPA CPU 315SB |  |  | Primary Batch
331-1KF01 | 331-1KF01 SM 331 - Analog input | 331-1KF01 SM 331 - Analog input |  |  | Primary Batch
332-5HB01 | 332-5HB01 2AO Conf. V,I | 332-5HB01 2AO Conf. V,I |  |  | Primary Batch
390-1AB60 | 390-1AB60 Profile Rail | 390-1AB60 Profile Rail |  |  | Primary Batch
014-CEF0R01 | 014-CEF0R01 CPU 014 | 014-CEFOROI CPU 014 |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-221-369
031-1BB60 | 031-1BB60 SM 031-Analog Input | 031-1BB60 SM 031 Analog input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-605
031-1BD30 | 031-1BD30 SM 031 - Analog input | 031-1BD30 SM 031 Analog input | 85381010 | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-616
031-1BD40 | 031-1BD40 SM 031 - Analog input | 031-1BD40 SM 031 Analog input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-615
031-1BD80 | 031-1BD80 SM 031 - Analog input | 031-1BD80 SM 031 Analog input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-623
031-1CA20 | 031-1CA20 SLIO AIx16Bit_DMS | 031-1CA20 SM 031 Analog input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-804
031-1CD30 | 031-1CD30 4 AI 16 Bit 0-10v | 031-1CD30 SM 031 Analog input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-621
031-1CD70 | 031-1CD70 SM031 - Analog Input | 031-1CD70 SM 031 Analog input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-625
032-1BB40 | 032-1BB40 SM 032 - Analog output | 032-1 BB40 SM 032 Analog output | 85381010 | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-631
032-1BB70 | 032-1BB70 SM 032 - Analog output | 032-1BB70 SM 032 Analog output |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-633
032-1BD30 | 032-1BD30 SM 032 - Analog output | 032-1BD30 SM 032 Analog output |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-640
050-1BB30 | 050-1BB30 FM 050 - Counter module Eco | 050-1 BB30 FM 050 Counter module Eco |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-585
050-1BB40 | 050-1BB40 FM 050 - Frequency measurement | 050-1 BB40 FM 050 Freq. measurement |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-583
053-1DP00 | 053-1DP00 IM 053DP - PROFIBUS-DP slave | 053-1 DPOO 1M 053DP PB-DP slave |  | 10 | Batch No | Material: 100-220-881
H41-71A41-0 | H41-71A41-0 SmartPanel TP304-SM | H41-71A41-0 smartPanel TP304-SM |  | 7.5 | Batch No | Material: 10099383
H71-71A41-0 | H71-71A41-0 SmartPanel TP307-SM | 1-171-71 A 41-0 smartPanel TP307-SM |  | 7.5 | Batch No | Material: 10099384
HA1-71A41-0 | HA1-71A41-0 SmartPanel TP310-SM | HAI_71A41-0 smartPanel TP310-SM |  | 7.5 | Batch No | Material: 10099382
015-CEFPR01 | 015-CEFPR01 CPU 015PN | 015-CEFPROI CPU 015PN | 85371090 | 7.5 | Batch No | Material: 100-221-370
M13-CCF0001 | M13-CCF0001 CPU M13C | MI 3-CCFOOOI CPU M13C |  | 7.5 | Batch No | Material: 10109487
M21-1BH00 | M21-1BH00 SM M21 - Digital input | M21-1BHOO SM M21 Digital input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-221-408
M22-1BH00 | M22-1BH00 SM M22 - Digital output | M22-1BHOO SM M22 Digital output |  | 15 | Batch No | Material: 100-221-409
001-1BA20 | 001-1BA20 CM 001 - Potential distributor module-24V & 0V | 001-1BA20 CM 001 pot. distributor |  | 10 | Batch No | Material: 10110622
031-1LD80 | VIPA 031-1LD80 4AI 16 Bit 2/4 RTD Module | 031-1LD80 SM 031 Analog input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-624
955-C000S00 | VIPASetCard 002 (VSC) | 955-COOOSOO VIPASetCard 002 (VSC) |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-221-095
314-6CF23 | 314-6CF23 CPU315SB | 314-6CF23 VIPA CPU 314ST |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-221-377
314-6CG23 | 314-6CG23 DPM-SPEED7 | 314-6CG23 VIPA CPU 314SC DPM |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-221-378
321-1BH01 | 321-1BH01 SM 321 - Digital input | 321-1BH01 SM 321 Digital input |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-773
322-1BH01 | 322-1BH01 SM 322 - Digital output | 322-1BH01 SM 322 Digital output |  | 7.5 | Batch No | Material: 100-220-811
972-0DP10 | 972-0DP10-90° PROFIBUS connector with LEDs, with PG jack, metal casing | 972-ODPIO EasyConn 900 PB plug | 85366990 | 10 | Primary Batch | Material: 100-220-852
955-C000M00 |  | 955-C000M00 - VIPASetCard 001 (VSC) | 85235100 | 10 |  | NEW
955-C000M00 |  | 955-C000M00 - VIPASetCard 001 (VSC) | 85235100 | 10 |  | NEW
955-C000M00 |  | 955-C000M00 - VIPASetCard 001 (VSC) | 85235100 | 10 |  | NEW
315-4NE23 |  | 315-4NE23 -VIPA CPU 315SN | 85371090 | 7.5 |  | NEW
955-C000M00 |  | 955-C000M00 - VIPASetCard 001 (VSC) | 85235100 | 10 |  | NEW
007-0AA00 |  | 007-0AA00 - PM 007 - Power module | 85369090 | 10 |  | NEW
021-1BD40 |  | 021-1 BD40 - SM 021 - Digital input | 85381010 | 7.5 |  | NEW
022-1BB90 |  | 022-1 B890 - SM 022 - Digital output | 85381010 | 7.5 |  | NEW
031-1BB90 |  | 031-18B90 - SM 031 - Analog input | 85381010 | 7.5 |  | NEW